中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目

电开水器询价公告

现公布“电开水器询价公告”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价：报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“电开水器报价文件----******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明报价单位、联系人及联系电话.

一、技术要求

1、电开水器应节能环保，性能稳定，造型美观，自动温控，自动供水；设有安全保障程序，在停水等非正常情况下，加热器自动停止工作，具备防漏电、防干烧、防火阻燃、防冷热水混合、防重复加热，、安全可靠；全封闭防投毒、防蒸汽设计，可保证使用安全。

2、电开水器的性能、材质和卫生要求等，应满足对水质、防止返流等方面的要求。

3、电开水设备的组件应符合相关标准的规定，应有产品合格证或有认证标志。

4、开水器形成的开水必须符合国家有关饮用水安全的有关规定。

5、采用食用级不锈钢内胆，底部设有排水阀。外形美观，结构安全，安装简单便捷。

6、开水器设备配套控制部分、配件应符合相关标准的要求；电源控制部分与外壳安全、可靠，防护等级均应符合相关标准的要求。

7、保证使用安全并提供有效的维修依据。

8、供货商应充分考虑北京地区水质情况，针对产品提供相应的出水方案。

9、其他未尽事项应执行相关的国家规范及行业标准。

二、资质要求

报价单位必须持具有专业生产和开水器设备工艺技术，生产许可证的生产厂家的资质证明文件或专业销售单位及公司的业绩，具备供货能力与资信良好的企业。

三、图纸设计参数

名称：电开水器，型号：ZDK9-80D 装水量80L  N=9.0KW

四、报价方案

报价采用一种方案，选用参数应满足设计及使用要求，

五、报价截止时间：从公告发出之日起7天。

六、报价表（见附表）

技术咨询电话：包工18611392628

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

附表

报价表

厂家：                                品牌：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 功率 | 流量 | 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电开水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他（若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

说明：此表如有需要可扩展

其他需要说明的问题：（必须注明主要材料的材质或品牌）